附件1

2014年度污染源自动监控设施建设工作计划

| 辖区 | 单位名称 | 建设设施类型 | 安装地点 | 补助金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直管 | 武汉钢铁(集团)公司（北湖、工业港） | 氨氮2台 | 废水排放口 | 12 |
| 直管 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（二工厂） | 氨氮1台 | 废水排放口 | 6 |
| 直管 | 武汉明达玻璃有限公司 | 烟气1套 | 废气排放口 | 20 |
| 直管 | 星火垃圾焚烧发电厂 | 烟气2套 | 废气排放口 | 40 |
| 直管 | 中韩（武汉）石油化工有限公司 | 视频监控3套 | 事故应急池及雨水收集池 | - |
|  |  |  | 废水排放口在线监测站房 | - |
|  |  |  | 清净下水排放口在线监测站房 | - |
| 直管 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 视频监控2套 | 在线监测站房 | - |
|  |  |  | 高浓度污水处理站废水总排口 | - |
| 直管 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 视频监控2套 | 废气排放口 | - |
|  |  |  | 废气自动监控站房 | - |
| 直管 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 视频监控2套 | 废气排放口 | - |
|  |  |  | 废气自动监控站房 | - |
| 直管 | 湖北亚东水泥有限公司 | 视频监控2套 | 废气自动监控站房（窑尾） | - |
| 直管 | 中法水务有限公司 | 视频监控3套 | 废水排放口在线监测站房 | - |
|  |  |  | 生化处理设施 | - |
| 直管 | 武汉重工铸锻有限公司 | 视频监控1套 | 高浓度含酚废水池 | - |
| 辖区 | 单位名称 | 建设设施类型 | 安装地点 | 补助金额（万元） |
| 武昌 | 武昌区七医院 | COD、余氯、PH、 流量 | 废水排放口 | 10 |
|  | 武汉铁路局武昌客车车辆段 | COD、PH、流量 | 废水排放口 | 8 |
| 辖区 | 单位名称 | 建设设施类型 | 安装地点 | 补助金额（万元） |
| 洪山 | 武汉铁路司机学校 | COD、氨氮、PH、流量 | 废水排放口 | 14 |
| 辖区 | 单位名称 | 建设设施类型 | 安装地点 | 补助金额（万元） |
| 江夏 | 金口污水处理厂 | COD、氨氮、总磷、PH、流量 | 废水排放口 | 20 |
| 辖区 | 单位名称 | 建设设施类型 | 安装地点 | 补助金额（万元） |
| 黄陂 | 武汉源泰铝业有限公司 | COD、氨氮、PH、 流量 | 废水排放口 | 14 |

说明:

1.市环境监察支队负责组织视频类自动监控设施建设工作，财政资金予以全额保障;

2.各有关单位自行组织废水、废气类自动监控设施建设工作，财政资金予以补助，标准为：COD 6万元/台、氨氮6万元/台、总磷6万元/台、余氯2万元/台、PH 1万元/台、流量1万元/台、烟气20万元/套。

附件2

2014年度污染源自动监控设施运维工作计划

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 直管 | 百威啤酒（武汉）有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（二厂） | 视频监控2套 |
| 直管 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 视频监控1套 |
| 直管 | 中国石油化工集团武汉分公司 | （COD、PH、流量）*2 |
|  |  | COD、氨氮、油、PH、流量 |
|  |  | COD、氨氮、油 |
|  |  | 视频监控4套 |
|  |  | 烟气2套 |
| 直管 | 武汉有机实业股份有限公司 | （COD、PH、流量）*2 |
|  |  | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控3套 |
| 直管 | 武汉重工铸锻有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 烟气2套 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 直管 | 华能武汉发电有限责任公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控4套 |
| 直管 | 武汉钢铁(集团)公司 | 烟尘31套 |
|  |  | 烟气6套 |
|  |  | 视频监控14套 |
| 直管 | 武汉钢电股份有限公司 | 视频监控1套 |
| 直管 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | 总铬、PH、流量 |
|  |  | COD、PH、流量、氨氮 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 东风本田汽车有限公司 | COD、流量 |
| 直管 | 东风本田汽车有限公司二工厂 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 直管 | 武汉长光电源有限公司 | 总铅、COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 直管 | 神龙汽车有限公司（二厂、三厂） | （COD、PH、流量）*2 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉汉氏环保有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉鑫朗环保有限公司 | 视频监控1套 |
| 直管 | 名幸电子（武汉）有限公司 | 氰化物、铜、镍、COD、PH、流量 |
|  |  | 铜、COD、流量、PH |
|  |  | （铜、镍、流量）*2 |
|  |  | 视频监控5套 |
| 直管 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | COD、PH、流量 |
| 直管 | 湖北亚东水泥有限公司 | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉沙湖污水处理厂 | 视频监控5套 |
| 直管 | 武汉汤逊湖污水处理厂 | 视频监控4套 |
| 直管 | 武汉南太子湖污水处理厂 | 视频监控6套 |
| 直管 | 武汉二郎庙污水处理厂 | 视频监控4套 |
| 直管 | 武汉龙王嘴污水处理厂 | 视频监控3套 |
| 直管 | 武汉黄家湖污水处理厂 | 视频监控4套 |
| 直管 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 视频监控6套 |
| 直管 | 武汉三金潭污水处理厂 | 视频监控5套 |
| 直管 | 武汉落步嘴污水处理厂 | COD、氨氮、总磷、PH、流量 |
|  |  | 视频监控4套 |
| 直管 | 中韩（武汉）石油化工有限公司（80万吨乙烯项目） | COD、氨氮、PH、流量、油 |
|  |  | COD、PH、流量、油 |
| 直管 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 烟气1套 |
| 直管 | 东风风神乘用车有限公司 | 镍、COD、PH、流量 |
| 直管 | 武钢江北钢铁厂 | COD、PH、流量 |
| 直管 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 六价铬、PH、流量 |
| 直管 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 烟气2套 |
|  |  | COD、氨氮、PH、流量 |
| 直管 | 锅顶山垃圾焚烧发电厂 | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉绿色能源环保有限公司（长山口垃圾发电厂） | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控3套 |
| 直管 | 武汉汉口绿色能源有限公司（汉口北垃圾发电厂） | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控3套 |
| 直管 | 长山口垃圾填埋场 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 直管 | 武汉武钢北湖盛源碳素有限公司 | 烟气1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 东新 | 武汉高新热电股份有限公司 | 视频监控1套 |
| 东新 | 长飞光纤光缆有限公司 | 氟化物、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉科诺生物农药有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 哈威特光电技术（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 元茂科技光电（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 | 铜、流量 |
|  |  | 总铬、六价铬、流量 |
|  |  | 视频监控3套 |
| 东新 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 氟化物、铜、COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉豹獬污水处理厂 | COD、氨氮、总磷、PH、流量 |
| 东新 | 武汉迪源光电有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉龙安集团有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉化学工业研究所 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉凡谷电子技术有限责任公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 中船重工709所印制板厂 | 铜、COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉烽火通信科技股份有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉市四方行化工有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东新 | 中国长江动力公司（集团） | 油、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 东新 | 新华杨生物有限责任公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉锅炉集团有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 中冶连铸技术工程股份有限公司 | 视频监控1套 |
| 东新 | 湖北省中医院（光谷院区） | 视频监控1套 |
| 东新 | 武汉红桃k集团有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 天马微电子有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 东新 | 藤仓烽火光电材料技术有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉重型机床集团有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 人福药业有限责任公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 中原电子集团有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉正大有限公司 | 视频监控1套 |
| 东新 | 楚天山推机械工程有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 人福普克药业（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 湖北科益药业有限责任公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 武汉蒂森克虏伯金属成型有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东新 | 药明康德新药开发有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 东新 | 王家店污水处理厂 | COD、PH、流量、氨氮、总磷、浊度 |
| 东新 | 武汉瑞通汽车零部件有限公司 | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 东湖 | 武汉梨园医院 | COD、PH、流量、余氯 |
| 东湖 | 东湖风景区农家乐餐饮废水 | 氨氮、总磷、流量 |
| 东湖 | 武汉外语外事职业学院 | COD、PH、流量计 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东湖 | 东湖医院 | 视频监控1套 |
| 东湖 | 磨山餐饮污水处理站 | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 江岸 | 武汉铁塔厂 | COD、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 江汉 | 武汉中联药业集团生产中心 | COD、PH |
| 江汉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 余氯、流量 |
| 江汉 | 武汉市商业职工医院 | 余氯、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 硚口 | 武汉东运制版有限公司 | 六价铬、PH、流量 |
| 硚口 | 武汉方圆钛白粉有限责任公司 | COD、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 硚口 | 武汉电缆集团有限公司 | COD、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 硚口 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 余氯、流量 |
| 硚口 | 武汉无线电器材厂 | 视频监控1套 |
| 硚口 | 武汉无机盐化工厂 | 视频监控1套 |
| 硚口 | 武汉双虎涂料集团股份有限公司 | 视频监控1套 |
| 硚口 | 武汉床单总厂 | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 汉阳 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 汉阳 | 武汉苏泊尔压力锅有限公司 | COD、PH、流量 |
| 汉阳 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | COD、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 汉阳 | 湖北中烟工业责任有限公司武汉卷烟厂 | COD、PH、流量 |
| 汉阳 | 武汉什湖污水处理有限公司（黄金口污水处理厂） | 视频监控4套 |
| 汉阳 | 武汉客车厂 | COD、PH、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 武昌 | 国营武昌造船厂 | COD、PH、流量、六价铬 |
| 武昌 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | COD、PH、流量 |
| 武昌 | 武汉生物制品研究所 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 武昌 | 武汉滨湖机械厂一分厂 | 六价铬、PH、流量 |
| 武昌 | 武汉市第三医院 | COD、余氯、流量 |
| 武昌 | 中国人民武装警察部队湖北省总队医院 | 余氯、流量 |
| 武昌 | 武汉大学中南医院 | COD、PH、余氯、流量 |
| 武昌 | 武汉大学人民医院 | （COD、PH、余氯、流量）*2 |
|  |  | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 洪山 | 红霞村污水处理站 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 洪山 | 白沙洲农副产品大市场 | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 洪山 | 湖北省中医药大学 | COD、PH、流量 |
| 洪山 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 青山 | 中国长江航运集团青山船厂 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 青山 | 武汉船用机械责任有限公司 | 六价铬、PH、流量 |
| 青山 | 中建商品混凝土有限公司新型建材厂 | 烟尘1套 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 青山 | 武汉北湖胜达制铁有限公司 | 烟尘1套 |
| 青山 | 武汉铁锚焊接材料有限公司 | 烟尘1套 |
| 青山 | 武汉源锦特种建材有限责任公司 | 烟尘1套 |
| 青山 | 武汉鑫源绿色冶金渣有限公司 | 烟尘2套 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 青山 | 武钢华新水泥股份有限公司 | 烟尘1套 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 青山 | 武汉丹斯克科技磁材有限公司 | 烟尘1套 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 青山 | 华新混凝土(武汉)有限公司 | 视频监控1套 |
| 青山 | 武汉海剑绿环建材有限公司 | 视频监控1套 |
| 青山 | 武钢维苏威高级陶瓷有限公司 | 烟尘1套 |
| 青山 | 苏博新型建材有限公司 | 视频监控1套 |
| 青山 | 武东医院 | COD、余氯、流量 |
| 青山 | 武汉春笋新型墙体材料有限公司 | 烟尘1套 |
|  |  | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 东西湖 | 华润雪花啤酒（武汉）有限公司 | 烟气2套 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 东西湖 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | COD、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉光明乳品有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉佳宝糖业有限公司 | 视频监控2套 |
| 东西湖 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 湖北友芝友乳业有限责任公司（一期） | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 东西湖 | 湖北友芝友乳业有限责任公司（二期） | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 东西湖 | 武汉统一企业食品有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 东西湖 | 伟福科技工业（武汉）有限公司 | 镍、流量 |
| 东西湖 | 武汉市金德戈糖业有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 荷贝克电源系统武汉有限公司 | 铅、COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 武汉泾河化工有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉益海嘉里粮油工业有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 烟气1套 |
| 东西湖 | 太平洋制罐（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 罗盖特生物营养品（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 可口可乐装瓶商生产（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉乐百氏食品饮料有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 湖北纽兰药业有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 东西湖 | 武汉众志实业有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 天喔(武汉)食品有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 中石化江汉石油局第三机械厂 | COD、流量 |
| 东西湖 | 武汉建华管桩有限公司 | 烟气2套 |
| 东西湖 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 百事食品有限公司 | COD、PH、流量 |
| 东西湖 | 武汉市东西湖污水处理厂 | COD、PH、流量、氨氮、总磷 |
| 东西湖 | 武汉亚东水泥有限公司 | 烟尘2套 |
|  |  | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 江夏 | 武汉宇奥科凌污水处理有限公司（纸坊污水处理厂） | 视频监控3套 |
| 江夏 | 江夏区医药园总排口 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉市中粮食品有限公司肉食品加工厂 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 江夏 | 武汉中联集团四药药业有限公司 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉久安药业有限公司 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 嘉吉烯王生物工程（武汉）有限公司 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武昌理工学院 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉东湖学院 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 湖北经济学院 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉启瑞药业有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 江夏 | 中国南车集团武汉车辆厂 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉科技学院（纺织大学） | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 江夏 | 中博生物股份有限公司 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 绿孚生物工程有限责任公司 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉信息传播职业技术学院 | COD、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉鑫凌云水泥有限公司 | 视频监控1套 |
| 江夏 | 汉口学院 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 江夏 | 中国人民解放军第三三零三工厂 | 视频监控1套 |
| 江夏 | 武钢集团矿业有限公司乌龙泉矿 | 视频监控1套 |
| 江夏 | 武汉生物化学研究所（黄金桥） | COD、氨氮、总磷、PH、流量 |
| 江夏 | 武汉生物化学制药有限公司 | COD、PH、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 蔡甸 | 武汉市城市排水发展有限公司蔡甸分公司 | 视频监控2套 |
| 蔡甸 | 武汉安在厨具有限公司 | 总镉 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 蔡甸 | 武汉银泰科技有限公司 | 总铅、PH、流量 |
| 蔡甸 | 拜尔斯道夫日化（湖北）有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 蔡甸 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 视频监控1套 |
| 蔡甸 | 武汉博奇装饰布有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 蔡甸 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 总铅、PH、流量 |
| 蔡甸 | 武汉东升纺织 | COD、PH、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 黄陂 | 武汉木兰纸业有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控3套 |
| 黄陂 | 武汉凯迪新川污水处理有限公司（前川污水处理厂） | 视频监控3套 |
| 黄陂 | 武汉凯迪新龙污水处理有限公司（盘龙城污水处理厂） | COD、氨氮、总磷、PH、流量、浊度 |
|  |  | 视频监控4套 |
| 黄陂 | 武汉汉口精武食品工业园有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 黄陂 | 武汉惠尔康食品有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 黄陂 | 武汉新正华印染有限公司 | 视频监控1套 |
| 黄陂 | 黄陂精细化工 | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 新洲 | 武汉沃特科凌水务发展有限公司 | 视频监控3套 |
| 新洲 | 武汉阳逻污水处理有限公司 | COD、氨氮、总磷、PH、流量 |
|  |  | 视频监控2套 |
| 新洲 | 武钢维尔卡有限公司 | 总铅、COD、PH、流量 |
| 新洲 | 帝元医用材料有限公司 | COD、PH、流量 |
| 新洲 | 昇阳食品武汉有限公司 | COD、PH、流量 |
| 新洲 | 武汉生物工程学院 | COD、PH、流量 |
| 新洲 | 武汉中粮食品科技有限公司 | COD、氨氮、PH、流量 |
| 新洲 | 孔埠振德漂整公司 | 视频监控1套 |
| 新洲 | 汪集高龙水产集团 | COD、氨氮、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 新洲 | 中德远东精细化工有限公司 | 视频监控1套 |
| 新洲 | 江南实业 | COD、PH、流量 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 汉南 | 武汉景川天源污水处理有限公司（汉南污水处理厂） | 视频监控2套 |
| 汉南 | 武汉非凡电源有限公司 | 总铅、PH、流量 |
| 汉南 | 武汉长利玻璃（汉南）有限公司 | 烟气1套 |
|  |  | 视频监控1套 |

| 辖区 | 单位名称 | 运营设施类型 |
| --- | --- | --- |
| 开发区 | 武汉新城污水处理有限公司 | 视频监控5套 |
| 开发区 | 中国人民解放军第3604工厂 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 中粮包装(武汉)有限公司 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 武汉加多宝饮料有限公司 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 视频监控1套 |
| 开发区 | 武汉维维香满楼乳业有限公司 | 视频监控1套 |
| 开发区 | 武汉顶益食品有限公司 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 武汉顶津食品有限公司 | COD、PH、流量 |
| 开发区 | 理研汽车配件（武汉）有限公司 | 六价铬、总磷、COD、PH、流量 |
| 开发区 | 广州昭和汽车零部件有限公司武汉分公司 | 总铬、六价铬、COD、流量 |
| 开发区 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | COD、PH、流量 |
|  |  | 视频监控1套 |
| 开发区 | 武汉诚盛非金属有限公司 | 总铜、总镍、六价铬、PH、流量 |
| 开发区 | 武汉宝钢制罐有限公司 | COD、PH、流量 |

武汉市环境保护局办公室                   2014年7月3日印发