武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标企业名单
（2013年第3季度）
	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	生产负荷(%)
	监测点流量(吨/天)
	监测项目名称
	污染物浓度
	标准限值
	单位
	是否

达标
	超标倍数
	备注

	新洲区
	武汉毅峰印染有限公司
	丝印染精加工
	2013-7-25
	75
	1210
	生化需氧量
	55.72
	50
	mg/L
	否
	0.1
	

	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	133.4
	100
	mg/L
	否
	0.3
	


武汉市国控重点污染源监督性监测废气超标企业名单
（2013年第3季度）
	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	工况负荷          （%）
	监测项目名称
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	标准限值(mg/m3)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	青山区
	武汉钢铁(集团)公司
	炼钢
	2013-9-18
	100
	二氧化硫
	802
	802
	600
	mg/m3
	否
	0.3
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1086
	1086
	600
	mg/m3
	否
	0.8
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	862
	862
	600
	mg/m3
	否
	0.4
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1592
	1592
	600
	mg/m3
	否
	1.7
	

	新洲区
	华能武汉发电有限责任公司
	火力发电
	2013-8-5
	/
	氮氧化物
	948
	1128
	1100
	mg/m3
	否
	0.025455
	省站监测数据


武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标污水处理厂名单
（2013年第3季度）
	行政区
	污水处理厂名称
	受纳水体
	监测日期
	监测项目
	进口浓度(mg/L)
	出口浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	江岸区
	武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-7-22
	化学需氧量
	98
	88
	60
	mg/L
	否
	0.5
	

	
	
	
	
	氨氮
	11.2
	10.9
	8
	mg/L
	否
	0.4
	


  武汉市2013年三季度废水国控重点企业未监测明细表
	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	武汉市
	武汉佳宝糖业有限公司
	748312944
	420112
	其他原因停产
	停产


  武汉市2013年三季度废气国控重点企业未监测明细表
	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	无


武汉市2013年三季度未监测污水处理厂明细表
	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	无


