武汉市2013年第三季度废水国控企业监督性监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉阳区 | 百威(武汉)国际啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 总排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2013-07-29 | pH值 | 8.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.351 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 青山区 | 武汉钢铁(集团)公司 | 炼钢 | 北湖排口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 2013-07-02 | pH值 | 7.11 |  | 无量纲 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.78 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.48 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢二硅钢3#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.179 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢二冷轧2#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.008 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢三硅钢4#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.201 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢三冷轧3#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢一硅钢1#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.258 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.225 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 武钢一硅钢2#处理设施出口 |  |  | 总铬 | 0.264 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.235 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 工业港排口 |  |  | 悬浮物 | 17 | 50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.19 | 2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.26 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH值 | 6.7 |  | 无量纲 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.015 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.72 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 焦化排口 | 炼焦化学工业污染物排放标准 |  | pH值 | 7.16 |  | 无量纲 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.95 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.055 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.9 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 45 | 70 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.09 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 武钢一冷轧1#处理设施出口 | 钢铁工业水污染物排放标准 |  | 总铬 | 0.006 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
| 青山区 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 有色金属压延加工 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2013-07-01 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 68 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 青山区 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 外排口1(总排口) | 污水综合排放标准 | 2013-08-29 | pH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.95 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 武汉东湖开发区 | 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 | 其他文化、办公用机械制造 | 生产废水总排口 | 电镀污染物排放标准 | 2013-07-31 | pH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 9 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.85 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 东西湖区 | 湖北友芝友乳业有限责任公司（二期） | 液体乳及乳制品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2013-07-17 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 44 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.833 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 东西湖区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 啤酒制造 | 总排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2013-07-16 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 42 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.28 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 蔡甸区 | 武汉博奇装饰布有限公司 | 其他针织品及编织品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2013-07-04 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 335 | 500 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 89 | 400 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14 |  | mg/L |  |  |  |
| 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2013-08-28 | pH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 75.1 | 90 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.94 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
| 黄陂区 | 武汉木兰汉北集团有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2013-08-15 | pH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 69 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.032 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
| 新洲区 | 武汉江南实业有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2013-07-25 | pH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 188 | 500 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 168 | 400 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 23.8 |  | mg/L |  |  |  |
| 新洲区 | 武汉毅峰印染有限公司 | 丝印染精加工 | 生产废水排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2013-07-25 | 悬浮物 | 133.4 | 100 | mg/L | 否 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | pH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 55.72 | 50 | mg/L | 否 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 149 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.35 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 生活污水排口 | 污水综合排放标准 |  | pH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 187 | 500 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.8 |  | mg/L |  |  |  |
| 武汉经济开发区 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂) | 纸浆制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2013-08-08 | pH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | 90 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.67 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
| 黄陂区 | 武汉惠尔康扬子江乳业有限公司武湖牧场 | 畜牧业 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2013-08-14 | pH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 畜禽养殖业污染物排放标准 |  | 生化需氧量 | 82.4 | 150 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.62 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 245 | 400 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 540 | 1000 | 个/100mL | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 72.5 | 80 | mg/L | 是 |  |  |