武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标企业名单

（2013年第4季度）

	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	生产负荷(%)
	监测点流量(吨/天)
	监测项目名称
	污染物浓度
	标准限值
	单位
	是否

达标
	超标倍数
	备注

	无


武汉市国控重点污染源监督性监测废气超标企业名单

（2013年第4季度）

	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	工况负荷          （%）
	监测项目名称
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	标准限值(mg/m3)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	青山区
	武汉钢铁(集团)公司
	炼钢
	2013-12-13 15:00:00
	100.0
	二氧化硫
	1109
	1109
	600
	mg/m3
	否
	0.8
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	855
	855
	600
	mg/m3
	否
	0.4
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1351
	1351
	600
	mg/m3
	否
	1.3
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1579
	1579
	600
	mg/m3
	否
	1.6
	　


武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标污水处理厂名单

（2013年第4季度）

	行政区
	污水处理厂名称
	受纳水体
	监测日期
	监测项目
	进口浓度(mg/L)
	出口浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	江岸区
	武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-12-12 
	化学需氧量
	180
	170
	60
	mg/L
	否
	1.8
	　

	
	
	
	
	氨氮
	27.1
	20
	8
	mg/L
	否
	1.5
	　


  武汉市2013年四季度废水国控重点企业未监测明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	武汉市
	武汉佳宝糖业有限公司
	748312944
	420112
	其他原因停产
	停产


  武汉市2013年四季度废气国控重点企业未监测明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	无


武汉市2013年四季度未监测污水处理厂明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	无


