武汉市2013年第四季度废气国控企业监督性监测结果
	企业名称
	行业名称
	监测点名称
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目名称
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	标准限值(mg/m3)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	国电青山热电有限公司
	电力、热力的生产和供应业
	12#炉出口
	火电厂大气污染物排放标准
	2013-12-3 
	氮氧化物
	726
	876
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	烟尘
	26
	31
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	295
	356
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	13#炉出口
	
	2013-12-3 
	烟尘
	11
	10
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	135
	124
	400
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	274
	252
	450
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	14#炉出口
	
	
	烟尘
	10
	10
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	151
	146
	400
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	124
	120
	450
	mg/m3
	是
	　
	　

	武汉钢电股份有限公司
	电力、热力的生产和供应业
	WGC670/13.7-8-1#
	火电厂大气污染物排放标准
	2013-11-4 
	烟尘
	48.7
	48.7
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	19.5
	19.5
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	92
	92
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是
	　
	　

	武汉钢铁(集团)公司
	炼钢
	1-2#焦炉干熄焦出口
	炼焦化学工业污染物排放标准
	2013-12-13 
	颗粒物
	28
	28
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1-2#焦炉推焦出口
	
	
	颗粒物
	11
	11
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1-2#焦炉装煤出口
	
	
	颗粒物
	13
	13
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	3-4#焦炉干熄焦出口
	
	
	颗粒物
	32
	32
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	3-4#焦炉推焦出口
	
	
	颗粒物
	4
	4
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	3-4#焦炉装煤出口
	
	
	颗粒物
	65
	65
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	5-6#焦炉推焦出口
	
	
	颗粒物
	17
	17
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	5-6#焦炉装煤出口
	
	
	颗粒物
	6
	6
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	7-8#焦炉干熄焦出口
	
	
	颗粒物
	18
	18
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	7-8#焦炉推焦出口
	
	
	颗粒物
	15
	15
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	7-8#焦炉装煤出口
	
	
	颗粒物
	17
	17
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	9-10#焦炉干熄焦出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	9-10#焦炉推焦出口
	
	
	颗粒物
	15
	15
	100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	CSP-1#二次烟气出口
	炼钢工业大气污染物排放标准
	
	颗粒物
	17
	17
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	CSP-2#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	2
	2
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	CSP-3#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	13
	13
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	CSP-4#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	二炼钢13000m2布袋除尘出口
	
	
	颗粒物
	6
	6
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	二炼钢7600M2布袋除尘出口
	
	
	颗粒物
	16
	16
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	二炼钢9500M2布袋除尘出口
	
	
	颗粒物
	16
	16
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁1BF炉前出口
	炼铁工业大气污染物排放标准
	
	颗粒物
	16
	16
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁2BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	16
	16
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁4BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	7
	7
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁5BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁6BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	13
	13
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁7BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	炼铁8BF炉前出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	耐火厂1#活性窑出口
	炼钢工业大气污染物排放标准
	
	颗粒物
	17
	22
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	耐火厂2#活性窑出口
	
	
	颗粒物
	26
	36
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	耐火厂3#活性窑出口
	
	
	颗粒物
	17
	19
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	三炼钢1#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	17
	17
	50
	mg/m3
	是
	　
	　


	
	
	三炼钢2#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	31
	31
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	三炼钢3#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	三炼钢4#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	19
	19
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	三炼钢5#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	4
	4
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结二烧机头出口
	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准
	
	氮氧化物
	141
	141
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	17
	17
	80
	mg/m3
	是
	　
	　


	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1109
	1109
	600
	mg/m3
	否
	0.8
	　

	
	
	烧结二烧机尾出口
	
	
	颗粒物
	19
	19
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结三烧机头A出口
	
	
	二氧化硫
	855
	855
	600
	mg/m3
	否
	0.4
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	159
	159
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	31
	31
	80
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结三烧机尾出口
	
	
	颗粒物
	24
	24
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结三烧脱硫出口
	
	
	二氧化硫
	181
	181
	600
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	218
	218
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	36
	36
	80
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结四烧机头脱硫出口
	
	
	二氧化硫
	17
	17
	600
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	156
	156
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	16
	16
	80
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结四烧机尾出口
	
	
	颗粒物
	20
	20
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结五烧机头出口
	
	
	二氧化硫
	1351
	1351
	600
	mg/m3
	否
	1.3
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	273
	273
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	47
	47
	80
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结五烧机尾出口
	
	
	颗粒物
	8
	8
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结一烧机头出口
	
	
	二氧化硫
	1579
	1579
	600
	mg/m3
	否
	1.6
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	310
	310
	500
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	41
	41
	80
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	烧结一烧机尾出口
	
	
	颗粒物
	14
	14
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	四炼钢1#二次烟气出口
	炼钢工业大气污染物排放标准
	
	颗粒物
	19
	19
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	四炼钢2#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	5
	5
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	四炼钢3#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	18
	18
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	四炼钢4#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	14
	14
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	一炼钢1#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	8
	8
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	一炼钢2#二次烟气出口
	
	
	颗粒物
	13
	13
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	重工集团1#电炉出口
	
	
	颗粒物
	16
	16
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	重工集团2#电炉出口
	
	
	颗粒物
	15
	15
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	中国石油化工股份有限公司武汉分公司
	原油加工及石油制品制造
	1#催化
	大气污染物综合排放标准
	2013-10-24 
	氮氧化物
	166
	138
	420
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	锅炉大气污染物排放标准
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	烟尘
	30.8
	25.6
	350
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	165
	137
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#延迟焦化（一）
	大气污染物综合排放标准
	2013-12-2 
	氮氧化物
	159
	148
	240
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	工业炉窑大气污染物排放标准
	2013-10-24 
	烟尘
	13.3
	18.6
	300
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-2 
	二氧化硫
	11
	11
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	3#加氢
	大气污染物综合排放标准
	2013-10-24 
	氮氧化物
	94
	110
	240
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	工业炉窑大气污染物排放标准
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	烟尘
	28.4
	33.1
	300
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	23
	27
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	硫磺回收
	大气污染物综合排放标准
	
	二氧化硫
	150
	192
	960
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	18
	23
	240
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	　
	级
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	烟尘
	16.3
	20.7
	　
	mg/m3
	　
	　
	　

	武汉高新热电股份有限公司
	火力发电
	2号电站锅炉脱硫塔出口
	火电厂大气污染物排放标准
	2013-10-8 
	烟尘
	57.9
	67.3
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	963
	1119
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	855
	993
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	湖北亚东水泥有限公司
	水泥制品制造
	1#冷却机EP电收尘
	水泥工业大气污染物排放标准
	2013-10-15 
	颗粒物
	20.9
	20.9
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	20.7
	20.7
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#煤磨
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	19.9
	19.9
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	20.3
	20.3
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#生料库库顶
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	13.2
	13.2
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	13.5
	13.5
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#生料磨成品输送
	
	
	颗粒物
	13.8
	13.8
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#生料磨回料站
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	17.7
	17.7
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	17.5
	17.5
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#生料磨主收尘
	
	2013-10-15 
	二氧化硫
	19.3
	19.3
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	388
	388
	800
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	17.7
	17.7
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	二氧化硫
	18.9
	18.9
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	367
	367
	800
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	17.9
	17.9
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#熟料库出库
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	14.8
	14.8
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	14.7
	14.7
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#熟料库进库
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	12.5
	12.5
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	12.6
	12.6
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#水泥磨磨料返回
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	16.5
	16.5
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	16.3
	16.3
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#水泥磨熟料入磨
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	14.6
	14.6
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	14.9
	14.9
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#水泥磨主收尘
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	15.6
	15.6
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	15.1
	15.1
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	1#预热机收尘机
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	16.4
	16.4
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	16.6
	16.6
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	2#RC水泥库
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	16.8
	16.8
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	16.6
	16.6
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	2#包装机
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	13.3
	13.3
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	13
	13
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	粉煤灰库H
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	15.4
	15.4
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	14.7
	14.7
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	铁库B
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	16.3
	16.3
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	16
	16
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	铁库D
	
	2013-10-15 
	颗粒物
	15.9
	15.9
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-12-9 
	颗粒物
	16.5
	16.5
	30
	mg/m3
	是
	　
	　

	华能武汉发电有限责任公司
	火力发电
	1#炉出口
	火电厂大气污染物排放标准
	2013-10-31 
	烟尘
	40
	44
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	66
	72
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	754
	823
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	2#炉出口
	
	
	烟尘
	32
	41
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	80
	102
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	589
	749
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	3#炉出口
	
	2013-10-31 
	烟尘
	22
	29
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	68
	91
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	683
	916
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	4#炉出口
	
	2013-11-18 
	烟尘
	32
	35
	200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	55
	60
	1200
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	79
	86
	1100
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	5#炉出口
	
	2013-10-31 
	烟尘
	28
	31
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	50
	56
	400
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	47
	53
	650
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	6#炉出口
	
	
	烟尘
	26
	28
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	79
	85
	400
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	57
	61
	650
	mg/m3
	是
	　
	　

	武汉晨鸣乾能热电有限责任公司
	热力生产和供应
	废气外排口(130吨锅炉）
	火电厂大气污染物排放标准
	2013-10-8 
	烟尘
	26.6
	28.9
	50
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-10-8 
	二氧化硫
	348
	380
	400
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-10-8 
	氮氧化物
	781
	851
	1300
	mg/m3
	是
	　
	　

	
	
	
	
	2013-10-8 
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是
	　
	　


