武汉市2013年第四季度废水国控企业监督性监测结果

	行政区
	企业名称
	监测点名称
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
名称
	污染物
浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	汉阳区
	百威(武汉)国际啤酒有限公司
	总排口
	啤酒工业污染物排放标准
	2013-10-15 
	pH值
	8.08
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	20
	80
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	0.328
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	青山区
	武汉钢铁(集团)公司
	北湖排口
	钢铁工业水污染物排放标准
	2013-11-5 
	氨氮
	0.815
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氰化物（总氰化合物）
	0.04
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	pH值
	8.88
	　
	无量纲
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	18
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	16
	50
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	总锌
	<0.05
	2
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	石油类
	0.77
	5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢二硅钢3#处理设施出口
	
	
	总铬
	0.006
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.004
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢二冷轧2#处理设施出口
	
	
	六价铬
	0.009
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	总铬
	0.011
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢三硅钢4#处理设施出口
	
	
	总铬
	0.008
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.005
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢三冷轧3#处理设施出口
	
	
	总铬
	0.009
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.007
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢一硅钢1#处理设施出口
	
	
	总铬
	0.008
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.006
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢一硅钢2#处理设施出口
	
	
	总铬
	0.006
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.005
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	工业港排口
	
	
	化学需氧量
	20
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	6
	50
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	总锌
	0.22
	2
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	1.78
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	pH值
	8.11
	　
	无量纲
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	氰化物（总氰化合物）
	0.009
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	石油类
	0.68
	5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	焦化排口
	炼焦化学工业污染物排放标准
	
	pH值
	7.6
	　
	无量纲
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	52
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	45
	70
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	总锌
	0.33
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	6.49
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氰化物（总氰化合物）
	0.139
	0.2
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	石油类
	1.02
	5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	武钢一冷轧1#处理设施出口
	钢铁工业水污染物排放标准
	
	总铬
	0.016
	1.5
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.013
	0.5
	mg/L
	是
	　
	　

	青山区
	武汉重工铸锻有限责任公司
	总排口
	污水综合排放标准
	2013-11-4 
	pH值
	7.8
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	24
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	3.94
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	青山区
	中国石油化工股份有限公司武汉分公司
	外排口1(总排口)
	污水综合排放标准
	2013-10-24 
	pH值
	7.95
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	49
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	4.86
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	外排口2(西明沟)
	
	
	pH值
	8.02
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	96
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	8.74
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	武汉东湖开发区
	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司
	生产废水总排口
	电镀污染物排放标准
	2013-10-14 
	pH值
	8.09
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	13
	80
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	0.273
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	东西湖区
	湖北友芝友乳业有限责任公司（二期）
	总排口
	污水综合排放标准
	2013-10-21 
	pH值
	7.14
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	37
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	0.749
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	东西湖区
	华润雪花啤酒（武汉）有限公司
	总排口
	啤酒工业污染物排放标准
	2013-10-14 
	pH值
	7.7
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	34
	80
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	1.52
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	蔡甸区
	武汉博奇装饰布有限公司
	总排口
	污水综合排放标准
	2013-10-14 
	化学需氧量
	292
	500
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	94
	400
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	13
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	pH值
	7.24
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	江夏区
	武汉金凤凰纸业有限公司
	总排口
	制浆造纸工业水污染物排放标准
	2013-10-14 
	pH值
	7.45
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	67.7
	90
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	0.745
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	黄陂区
	武汉惠尔康扬子江乳业有限公司武湖牧场
	总排口
	　
	2013-11-20 
	悬浮物
	7
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	648
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	生化需氧量
	69.2
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	总磷
	1.32
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	
	pH值
	7.08
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	畜禽养殖业污染物排放标准
	
	化学需氧量
	219
	400
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	76.54
	80
	mg/L
	是
	　
	　

	黄陂区
	武汉木兰汉北集团有限公司
	总排口
	制浆造纸工业水污染物排放标准
	2013-11-21 
	pH值
	6.45
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	74
	80
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	6
	30
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	2.011
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	新洲区
	武汉江南实业有限公司
	总排口
	污水综合排放标准
	2013-11-29 
	pH值
	7.52
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	189
	500
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	169
	400
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	23.1
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	新洲区
	武汉毅峰印染有限公司
	生产废水排口
	　
	2013-10-15 
	硫化物
	<0.02
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	色度
	8
	　
	倍
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	苯胺类
	0.35
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	悬浮物
	135
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	生化需氧量
	55.4
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	
	
	
	纺织染整工业水污染物排放标准
	
	化学需氧量
	152
	200
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	pH值
	7.36
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	4.4
	20
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	生活污水排口
	污水综合排放标准
	
	pH值
	7.54
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	194
	500
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	31
	　
	mg/L
	　
	　
	　

	武汉经济开发区
	武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂)
	总排口
	制浆造纸工业水污染物排放标准
	2013-10-17 
	pH值
	6.73
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	35
	90
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	4.02
	8
	mg/L
	是
	　
	　


