武汉市2013年第四季度国控企业污水处理厂监督性监测结果

	行政区
	污水处理厂名称
	受纳水体
	监测日期
	执行标准名称
	监测项目
	进口浓度(mg/L)
	出口浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	排放

单位
	是否

达标
	超标

倍数
	备注

	江岸区
	武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-12-12 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.5
	7.52
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	180
	170
	60
	mg/L
	否
	1.8
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	27.1
	20
	8
	mg/L
	否
	1.5
	　

	汉阳区
	武汉什湖污水处理有限公司
	龙阳湖
	2013-11-20 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.85
	8.2
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	129
	26
	50
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	18.85
	1.132
	5
	mg/L
	是
	　
	　

	汉阳区
	武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-21 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.33
	7.8
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	198
	21
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	17.3
	1.64
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	武昌区
	武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-23 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7
	7.19
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	126
	15
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	13.2
	1.61
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	青山区
	武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-16 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.7
	7.44
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	126
	34
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	25.6
	0.192
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	武汉东湖开发区
	武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂
	南湖
	2013-12-12 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.42
	7.4
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	167
	14.4
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	29.1
	1.72
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	武汉东湖开发区
	武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂
	长江中下游干流
	2013-11-11 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.46
	7.56
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	205
	15.2
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	25.5
	0.385
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	洪山区
	武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-11-25 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.48
	7.34
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	124
	12.7
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	23.2
	0.84
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	洪山区
	武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-11-26 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.43
	8.49
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	145
	10.5
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	25.7
	0.436
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	东西湖区
	武汉汉西污水处理有限公司
	府杯河（府河）
	2013-10-24 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.64
	7
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	253
	18
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	32.1
	0.378
	25
	mg/L
	是
	　
	　

	东西湖区
	武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂
	府杯河（府河）
	2013-11-25 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	6.87
	7.28
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	193
	23.3
	100
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	20.4
	4.2
	25
	mg/L
	是
	　
	　

	汉南区
	武汉景川天源污水处理有限公司
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-10 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.35
	7.23
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	111
	21
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	13.5
	1.03
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	蔡甸区
	武汉市城市排水发展有限公司蔡甸分公司
	汉江(汉水)
	2013-10-11 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.2
	8.06
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	88
	38
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	7.19
	0.222
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	江夏区
	武汉宇奥科凌污水处理有限公司
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-16 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.47
	7.13
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	105
	23.8
	50
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	16.9
	1.61
	5
	mg/L
	是
	　
	　

	黄陂区
	武汉凯迪新川污水处理有限公司
	长江中下游干流
	2013-11-20 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.64
	7.12
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	117
	27
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	14.2
	4.4
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	黄陂区
	武汉凯迪新龙污水处理有限公司
	府杯河（府河）
	2013-11-21 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.58
	7.08
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	148
	14.8
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	19
	4.52
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	新洲区
	武汉市阳逻污水处理有限公司
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-16 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	8.73
	7.44
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	172
	37
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	20.8
	1.34
	15
	mg/L
	是
	　
	　

	新洲区
	武汉沃特科凌水务发展有限公司
	长江流域--长江中下游干流区间
	2013-10-16 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	6.76
	6.97
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	172
	41
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	17.8
	1.72
	8
	mg/L
	是
	　
	　

	武汉经济开发区
	武汉新城污水处理有限公司
	南太子湖
	2013-10-31 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	pH值
	7.57
	7.19
	6-9
	无量纲
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	248
	23
	60
	mg/L
	是
	　
	　

	
	
	
	
	
	氨氮
	18.6
	2.6
	8
	mg/L
	是
	　
	　


