武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标企业名单

（2014年第1季度）

	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	生产负荷(%)
	监测点流量(吨/天)
	监测项目
名称
	污染物浓度
	标准限值
	单位
	是否

达标
	超标倍数
	备注

	洲区
	武汉毅峰印染有限公司
	丝印染精加工
	2014-2-25
	78
	1170
	化学需
氧量
	297
	200
	mg/L
	否
	0.5
	依据新环函[2013]8号结果达标


武汉市国控重点污染源监督性监测废气超标企业名单

（2014年第1季度）

	行政区
	企业名称
	行业名称
	监测日期
	工况负荷          （%）
	监测项目名称
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	标准限值(mg/m3)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	汉南区
	武汉长利玻璃（汉南）有限公司
	技术玻璃制品制造
	2014-1-27
	70
	氮氧化物
	947
	2713
	700
	mg/m3
	否
	2.9
	　

	
	
	
	
	
	颗粒物
	37.5
	110
	50
	mg/m3
	否
	1.2
	　


武汉市国控重点污染源监督性监测废水超标污水处理厂名单

（2014年第1季度）

	行政区
	污水处理厂名称
	受纳水体
	监测日期
	监测项目
	进口浓度(mg/L)
	出口浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	江岸区
	武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂
	长江流域--长江中下游干流区间
	2014-1-20 
	化学需氧量
	144
	132
	60
	mg/L
	否
	1.2
	　

	
	
	
	
	氨氮
	18.5
	15.3
	15
	mg/L
	否
	0.02
	　

	新洲区
	武汉沃特科凌水务发展有限公司
	长江流域--长江中下游干流区间
	2014-3-10 
	城镇污水处理厂污染物排放标准
	氨氮
	18.2
	10.3
	8
	mg/L
	否
	0.3


  武汉市2014年一季度废水国控重点企业未监测明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	武汉市
	武汉佳宝糖业有限公司
	748312944
	420112
	其他原因停产
	停产


  武汉市2014年一季度废气国控重点企业未监测明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	武汉市
	中韩（武汉）石油化工有限公司
	71799618-3（02）
	420111
	不具备监测条件
	直爬梯不具备监测条件


武汉市2014年一季度未监测污水处理厂明细表

	所在地市
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	未监测原因
	备注

	无


