2018年度1-2月机动车环检机构双随机

检查结果公示

为进一步加强武汉市机动车污染防治工作，提高对环检机构的监管，规范日常机动车检验工作，按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事后监督的通知》（国办发[2015]58号）（以下简称《通知》）文件相关要求，市车防中心制定了《机动车环检机构日常监管随机抽查工作方案》（以下简称《方案》），按照《方案》通过双随机检查管理系统随机抽签方式确定了检查企业及抽查人员名单（见附件）。

2018年1-2月，车防中心根据抽签结果，检查全市13家检验机构，执法人员采取突击检查的方式，重点对被抽查机构的环检行为、检测设备运行、视频监控角度、检测设备校准等相关情况进行抽查。在检查过程中未发现严重的违法行为，对于检查过程中发现的部分机构设备耗材未及时更换，检测环境参数不准确，监控角度有偏差等问题，要求立即整改。

附件：

2018年1-2月机动车环检机构“双随机”检查情况

	序号
	机构名称
	检查次数
	发现问题
	备注

	1
	武汉华之捷科技发展有限责任公司
	1
	未校准环境参数,易损易耗件未及时更换
	已整改

	2
	武汉万锦金山机动车检验检测有限公司
	1
	双怠速法登录信息有误
	已整改

	3
	武汉天富强盛贸易有限责任公司
	1
	双怠速法登录信息有误
	已整改

	4
	武汉市天宇晨阳机动车检测有限公司
	1
	未校准环境参数
	已整改

	5
	武汉市恭主顺通汽车服务有限责任公司
	1
	监控角度不准，未校准环境参数
	已整改

	6
	湖北同好投资有限公司
	1
	双怠速法登录信息有误
	已整改

	7
	武汉市天旻汽车服务有限公司
	1
	未校准环境参数，双怠速法登录信息有误
	已整改

	8
	湖北红光汽车检测有限公司
	1
	双怠速法登录信息有误
	已整改

	9
	武汉马湖利保机动车检测有限公司
	1
	未校准环境参数
	已整改

	10
	武汉汉之泰市场管理有限公司
	1
	未校准环境参数，双怠速法登录信息有误
	已整改

	11
	武汉市成功机动车安全技术检测有限公司
	1
	环检双怠速法需配震动转速适配器，双怠速法登录信息有误
	已整改

	12
	武汉普安机动车安全技术检测有限公司
	1
	双怠速法登录信息有误
	已整改

	13
	武汉益方金土技术服务有限公司
	1
	监控角度不准，未校准环境参数
	已整改


