附件1

加油站专项整治现场检查表

检查日期：　　  年　　 月　　 日

| 加油站基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |
| 许可范围 |  |  |  |  |  |  |  | 年检情况 |  |  |  |
| 加油站检查主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 情况判断（打钩） |  |  |  | 具体情况描述 |  |
| 区商务主管部门 | 1 | 是否取得省商务厅核发的《成品油零售经营批准证书》 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否存在涂改、倒卖、出租、出借、或以其他形式非法转让成品油经营批准证书的行为 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 是否未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 是否销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 是否从具有成品油批发经营资格的企业购进成品油 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 是否存在擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量行为 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 加油站检查主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 情况判断（打钩） |  |  |  | 具体情况描述 |  |
| 区质监部门 | 1 | 加油机是否经计量检定，计量检定是否在有效期内 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 年度内是否有质监部门产品抽检的合格检验报告 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作人员是否持证上岗 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 经营管理制度是否健全 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 是否开展质量、守法教育与安全意识教育等 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 区环保部门 | 1 | 汽油卸油作业时是否进行油气回收，卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 汽油加油枪是否安装封气罩且密封良好，作业时对应真空泵是否正常运行，人井内油气浓度是否偏高 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 油气回收系统是否建成验收 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 油气排放检测是否达标 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 油罐是否为双层灌 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 油罐是否完成防渗池设置 |  |  |  | 是（ ） ；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 加油站检查综合性描述和意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查存在的主要问题及整改期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 单 位 |  | 职 务 |  |  |  | 联系电话 |

注：该表由各区（开发区）商务、质监、环保部门检查人员共同填写并归档备查。

附件2

成品油市场专项整治检查情况统计表

检查日期：　　  年　　 月　　 日

| 辖区内加油站点数 |  |  | 检查加油站点数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展联合执法次数 |  |  | 出动执法人员次数 |  |  |
| 检查出问题数量 |  |  | 完成整改数量 |  |  |
| 检查出问题的加油站点 |  |  |  |  |  |
| 加油站点名称 |  | 查出的问题 |  | 处理意见 |  |

注： 该表由各区商务主管部门统一填报，盖章后随电子档报送市商务局

（联系人：商焱明；电话/传真：82796612；邮箱：120797194@qq.com ）